血小板恒温摆动保存箱

- 技术参数：

- 1、控温范围：20℃-24℃

- 2、摆动幅度：50mm

- 3、制冷功率：100W无氟，无噪音

- 4、加热功率：200W

- 5、内腔单层：400×280（mm）（5层）

- 6、采用彩色高清IPS电容触摸液晶显示屏。

- 7、智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。

- 8、溯源系统:能实时记录血小板存放过程的温度数据，配有USB数据串口可连接移动存储设备，实现数据终身可查询，便于做质控管理。

- 9、控制系统配备免维护电源，可在断电情况下实时显示记录设备运行状态及箱内温度变化情况。

- 10、自动故障检测识别，屏幕可显示故障信息。

- 11、采用数字信号检测微处理技术，控温精度高，更加安全可靠。

- 12、独立内腔消毒系统，不锈钢镜面内腔，便于清理消毒符合国家净化标准。

- 13、双温控系统，具有超温自动断电声光报警功能

- 14、具有紫外消毒功能，保持箱内洁净无菌。

- 15、云报警系统，当设备超过正常温度时通过电话、短信、微信的方式告知客户。

- 16、具有摆动记忆功能，异常断电恢复后自动开启摆动。

- 17、具有开门自动停止摆动、关门自动恢复功能。

- 18、采用进口恒速电机，连续运转无噪音。

- 19、配备新型防滑摆动托盘，有效防止设备运行过程中血小板滑落。

- 20、具备带锁静音轮，移停方便。