- 血液透析滤过机

- 1.  具有个性化治疗程序：超滤个性化程序，Na离子个性化程序及碳酸氢盐个性化程序，避免病人酸中毒。

- 2. 具有治疗和消毒回顾功能：机器上可直接查看历史治疗记录及消毒记录。治疗记录不低于20次，消毒记录不低于20次，便于质控管理及上级质控检查；

- 3. 水路、电路上下分离，电路在上方，避免水路破损造成电路损坏，且要方便各个部件维修、检查。