**多功能中医技能训练及考核模型**

1、可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核；

2、高仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形；

3、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起；

4、模拟皮肤采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作，高温不会损伤模型；

5、模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志；

6、可进行真实的拔罐操作训练考核；

6.1 可进行闪罐操作；

6.2 可进行走罐操作；

6.3 真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表；

6.4 模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核；

7、危险穴点穴功能：

★7.1能实现头颈及躯干34个常见穴位认穴的训练及考核（投标时提供该功能软件界面截图佐证）；

7.2该训练系统中所涵盖穴位的知识全面、直观，有文字描述，也有各穴位的相关图片，包括横断面、矢状面的局部解剖图，以及穴位的三维解剖图及真人图；

★7.3考核中可在虚拟人体上点选穴位，系统可自动记录其操作并给出结果评判，显示用时、正确率、操作正确及错误的穴位（投标时提供该功能软件界面截图佐证）。

8、可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核；

9、使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考试。

★投标人须承诺：（无此承诺视为无效投标：格式自拟。） 内容应包括且不限于：本投标人所投产品与投标文件中参数完全一致，中标后3日内，愿意提供样机接受采购人核查，若有虚假响应，本投标人自动放弃中标资格（若已经签订合同，则合同作废），由采购人另行确定中标人，且由此产生的一切法律、经济责任由本投标人全权承担。

数量:1套

总预算：3.7万元

质保期：整机质保≥5年