超短波治疗仪

1、振荡频率：40.68 MHz±1.5%

★2、输出功率： 200W±20％ （详见：输出功率表3-1、3-2、3-3）

——连续模式： 0～200W连续可调；

——脉冲模式P1：0～100W连续可调；

——脉冲模式P2：0～33.5W连续可调；

——脉冲模式P3：0～24.0W连续可调。

3、电容式电极板规格：240×200mm2和200×130mm2（选配：150×100mm2）

4、输出电缆长度：1米。

5、输出定时：0-99分钟，误差不大于±20秒。

6、电源电压：交流220V±10％，50Hz±2％。

7、输入功率：≤1000VA。

8、机器类别：I类BF型 。

9、外形尺寸：410mm×380mm×890mm。

10、整机重量：35kg。

11、工作环境：温度＋5～＋40℃，相对湿度小于80％。

12、运输储存：环境温度为－40～＋75℃，相对湿度93％，无腐蚀性气体通风良好。

★13、具有三项技术专利

★14、具有全自动调谐功能

★15、输出功率显示：数字功率显示和电流表指示。