等速扭腰训练器

- 尺寸（长宽高）：910×740×930mm

- 净重：42kg，承重 150kg以上；

- 阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸， 大旋钮 10 档阻力调节；主架采用 50×100×2/2.5mm 平椭圆管和 40×80×3mm 平椭圆管；

- 坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵， 座垫外层皮套可替换；

- 主要训练腰部肌肉群，紧实腹部，强化下背部腰椎的受力与活力，降低腰部受伤的风险；

- 提供产品检测报告。