中央空调冷却塔维修参数

|  | 涡阳县中医院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 明 细 | 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） |
|  | 1 | 支撑架 |  | 8#槽钢、5#角铁 | 4 |  | 3750 | 15000 |
|  | 2 | 接水盘漏水 |  | 玻璃钢 | 8 |  | 1500 | 12000 |
|  | 3 | 更换减速器 |  | X—15# | 1 |  | 7500 | 7500 |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  | 34500 |