# 工  程  预  算  书

工程名称：        涡阳县中医院道路路牙石维修更换

工程编号：                                 0001

建设单位：

施工单位：

工程造价：                              7788.98                              元

编  制  人：

复  核  人：

审  核  人：

单位主管：

2025年05月23日

## D.1  建设项目报价汇总表

工程名称 ：涡阳县中医院道路路牙石维修更换                                                                                          第1页  共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 1 | 涡阳县中医院道路路牙石维修更换 | 7788.98 |  | 392.65 |
| 合计 |  | 7788.98 |  | 392.65 |

测评合格编号 : 2021JS-02【新点造价软件V10 . 0安徽版】

说明 ：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总 。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

# E.1  分部分项工程量清单计价表

工程名称 ：涡阳县中医院道路路牙石维修更换             标段：                                                                   第1页  共1页

| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 1 | 490105003001 | 拆除侧石 | 1、人工拆除原 侧石 | m | 124.000 | 4.05 | 502.20 | 364.56 |  |  |
| 2 | 490207002001 | 侧缘石垫层 | 1．材料品种 ：C 20混凝土 | 项 | 1.000 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1、材料品种、 规格 ：花岗岩侧 石（甲供） 2、2cmM10水泥 砂浆结合层 3、C20混凝土靠 背 | m | 124.000 | 23.77 | 2947.48 | 1135.84 |  |  |
| 4 | WB 011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1． 建筑垃圾种 类 ：拆除的侧石 2．运距： 20KM 内 | 项 | 1.000 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |