## 低压整改
工程量清单
工程名称：涡阳县中医院配电室改造工程
序号 | 项目名称 | 项目明细 | 计量单位 | 工程数量 | 备注
1 | 补偿柜，400KVAR | 采购，安装 | 台 | 1 | 含辅材
2 | 双电源转换柜 | 采购，安装 | 台 | 1 | 含辅材
3 | 开关柜 | 采购，安装 | 台 | 1 | 含辅材
4 | 电力电缆，4*240 | 采购，安装 | 米 | 64 | 含辅材
5 | 电缆终端，4*240 | 采购，安装 | 套 | 4 | 含辅材
6 | 调试送电 | 采购，安装 | 次 | 1 | 含辅材
7 | 设计费 |  | 项 | 1