# 涡阳县中医院内科综合楼 5 楼更换风机盘管项目

涡阳县中医院内科综合楼 5 楼有 8 个房间空调制冷效果不佳，现对 8 个房间的风机盘管进行拆除更换，后附报价单：

| 序 号 | 项目名称 | 内容描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原风机盘管拆除 | 含管道、电路、冷凝水支管拆除 | 8 | 台 | 500.00 | 4000.00 |  |
| 2 | 新增风机盘管设备 | / | 8 | 台 | 3700.00 | 29600.00 |  |
| 3 | 新增风机盘管设备的安装 | 含设备安装、丝杆 支吊架、冷凝水管 及保温安装、风管 及保温安装、风口 及分口安装的人 工费 | 8 | 台 | 1800.00 | 14400.00 |  |
| 4 | 冷凝水管 | PVC 材质 | 1 | 项 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 5 | 冷凝水管保温 | 橡塑保温 | 1 | 项 | 700.00 | 700.00 |  |
| 6 | 空调风口 |  | 16 | 个 | 190.00 | 3040.00 |  |
| 7 | 室内末端出风口分风箱 | 室内末端出风口 分风箱，现场尺寸 定制 | 8 | 个 | 260.00 | 2080.00 |  |
| 8 | 风管 | 200*200 | 16 | 根 | 120.00 | 1920.00 |  |
| 9 | 风管保温 | 橡塑保温 | 1 | 项 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 10 |  | 合计 |  |  |  | 59940.00 |  |

说明：以上报价含旧设备管道、电路、冷凝水支管拆除，新增设备、设备的安装、丝杆支吊架、冷凝水管及保温安装、风管及保温安装、风口及分口安装的人工费，税金及材料费。