# 涡阳县中医院内科综合楼 5 楼更换风机盘管项目

涡阳县中医院内科综合楼 5 楼有 8 个房间空调制冷效果不佳，现对 8 个房间的风机盘管进行拆除更换，后附报价单：

| 序 号 | 项目名称 |  | 内容描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原风机盘管拆除 |  | 含管道、电路、冷凝水支管拆除 | 8 | 台 |
| 2 | 新增风机盘管设备 |  | / | 8 | 台 |
| 3 | 新增风机盘管设备的安装 |  | 含设备安装、丝杆 支吊架、冷凝水管 及保温安装、风管 及保温安装、风口 及分口安装的人 工费 | 8 | 台 |
| 4 | 冷凝水管 |  | PVC 材质 | 1 | 项 |
| 5 | 冷凝水管保温 |  | 橡塑保温 | 1 | 项 |
| 6 | 空调风口 |  |  | 16 | 个 |
| 7 | 室内末端出风口分风箱 |  | 室内末端出风口 分风箱，现场尺寸 定制 | 8 | 个 |
| 8 | 风管 |  | 200*200 | 16 | 根 |
| 9 | 风管保温 |  | 橡塑保温 | 1 | 项 |

说明：以上报价含旧设备管道、电路、冷凝水支管拆除，新增设备、设备的安装、丝杆支吊架、冷凝水管及保温安装、风管及保温安装、风口及分口安装的人工费，税金及材料费。