涡阳县中医雉河路分院一楼药房、老年病科护士站电路改造工程

| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电缆90平方 | m | 90 | 国标铜芯 |
| 2 | 电线6平方 | M2 | 650 | 国标铜芯 |
| 3 | 电线4平方 | M2 | 650 | 国标铜芯 |
| 4 | 电线2.5平方 | M2 | 650 | 国标铜芯 |
| 5 | 开关面板及配电箱等 | M2 | 650 | 国标（一线品牌） |
| 6 | 灯具 | M2 | 650 | 国标（一线品牌） |